## Slide 1
    LA NUOVA DIRETTIVA IN MATERIA RADIOPROTEZIONE DEL PAZIENTE
Dr. Giovanni Simeone
U.O. di Fisica Sanitaria ASL BT – P.O. Dimiccoli - Barletta

## Slide 2: Normativa in materia di Radioprotezione
International Commission on Radiation Protection
ICRP
Consiglio
dell’Unione Europea
Parlamento Italiano
RACCOMANDAZIONI
DIRETTIVE EURATOM
DECRETI LEGISLATIVI

## Slide 3
Storia…
Direttiva 96/29/Euratom stabilisce le norme fondamentali di sicurezza per popolazione e lavoratori in situazioni normali e di emergenza ed è INTEGRATA da:
  97/43/Euratom: esposizioni mediche
  89/618/Euratom: protezione sanitaria popolazione in caso di emergenza radioattiva
  90/641/Euratom: lavoratori esterni esposti al rischio di radiazioni ionizzanti per interventi in zona controllata
  2003/122/Euratom: controllo sorgenti radioattive ad alta intensità e sorgenti orfane
D. Lgs. 187/2000
D. Lgs. 52/2007

## Slide 5
    DIRETTIVA 2013/59/EURATOM
    DEL CONSIGLIO del 5 dicembre 2013
      E’ destinata a sostituire, in ambito normativo italiano:
      D. Lgs. 230/1995 radioprotezione dei lavoratori e della popolazione
      D. Lgs. 187/2000 esposizioni mediche
      Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea il 17 gennaio 2014; avrebbe dovuto essere adottata dagli stati membri dell’Unione entro il 6 febbraio 2018

## Slide 6
CAPO VII
ESPOSIZIONI MEDICHE
(Articoli dal 55 al 64 della Direttiva)
Articolo 55
Giustificazione
1. Le esposizioni mediche devono mostrare di essere sufficientemente efficaci in base alla ponderazione dei potenziali vantaggi diagnostici o terapeutici complessivi da esse prodotti, inclusi i benefici diretti per la salute della persona e della società, rispetto al danno alla persona che l'esposizione potrebbe causare, tenendo conto dell'efficacia, dei vantaggi e dei rischi di tecniche alternative disponibili che perseguono lo stesso obiettivo ma non comportano un'esposizione alle radiazioni ionizzanti o comportano un'esposizione inferiore.

## Slide 7
2. Gli Stati membri provvedono affinché sia applicato il principio definito al paragrafo 1 e in particolare affinché:
  i nuovi tipi di pratiche che comportano esposizioni mediche siano giustificati preliminarmente prima di essere generalmente adottati;
  tutte le singole esposizioni mediche siano giustificate preliminarmente, tenendo conto degli obiettivi specifici dell'esposizione e delle caratteristiche della persona interessata;
  se un tipo di pratica che comporta un'esposizione medica non è giustificato in generale, un'esposizione individuale specifica di tale tipo possa essere giustificata, ove opportuno, in circostanze speciali da valutare e documentare caso per caso.
  il prescrivente e il medico specialista, cerchino di ottenere, se fattibile, precedenti informazioni diagnostiche o documenti medici pertinenti alla prevista esposizione ed esaminino questi dati per evitare esposizioni non necessarie;
  le esposizioni mediche per la ricerca siano esaminate da un comitato etico, istituito secondo procedure nazionali, e/o dall'autorità competente.

## Slide 8
f) le autorità competenti, di concerto con le società scientifiche mediche o gli organismi competenti, predispongano una giustificazione specifica per le procedure medico-radiologiche di un programma di screening sanitario;
g) l'esposizione di assistenti e accompagnatori mostri un sufficiente beneficio netto, tenendo conto dei benefici diretti per la salute del paziente, dei possibili vantaggi per gli assistenti/accompagnatori nonché del danno che l'esposizione potrebbe causare;
  h) ogni procedura medico-radiologica condotta su un soggetto asintomatico ai fini della diagnosi precoce di una malattia rientri in un programma di screening sanitario o richieda una giustificazione documentata specifica per il soggetto interessato da parte del medico specialista, in consultazione con il prescrivente, secondo le linee guida redatte da società mediche scientifiche pertinenti e dall'autorità competente.

## Slide 9
Articolo 56
Ottimizzazione
1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le dosi dovute a esposizioni mediche per scopi radiodiagnostici, di radiologia interventistica, di pianificazione, di guida e di verifica siano mantenute al livello più basso ragionevolmente ottenibile e compatibile con l'ottenimento dell'informazione medica richiesta, tenendo conto dei fattori economici e sociali.
2. Gli Stati membri garantiscono la definizione, la revisione periodica e l'impiego di livelli diagnostici di riferimento per esami radiodiagnostici, tenendo conto dei livelli diagnostici di riferimento europei raccomandati eventualmente disponibili, nonché, se del caso, per procedure di radiologia interventistica.
4. Gli Stati membri provvedono affinché l'ottimizzazione comprenda la scelta delle attrezzature, la produzione adeguata di un'informazione diagnostica o di risultati terapeutici appropriati, gli aspetti pratici delle procedure, la garanzia della qualità, nonché l'esame e la valutazione delle dosi per paziente o la verifica delle attività somministrate, tenendo conto dei fattori economici e sociali.

## Slide 10
5. Gli Stati membri provvedono affinché:
  a) siano stabiliti, se del caso, vincoli di dose per le esposizioni di assistenti e accompagnatori;
  b) siano elaborate adeguate direttive per le esposizioni di assistenti e accompagnatori.
6. Gli Stati membri assicurano che, nel caso di un paziente sottoposto a un trattamento o a diagnosi con radionuclidi, il medico specialista o l'esercente fornisca al paziente stesso informazioni sui rischi delle radiazioni ionizzanti e appropriate istruzioni volte a ridurre le dosi per le persone in contatto con il paziente, per quanto ragionevolmente conseguibile. Per le procedure terapeutiche le informazioni devono essere fornite per iscritto.
Tali istruzioni sono impartite prima di lasciare l'ospedale, la clinica o una struttura affine.

## Slide 11
Articolo 57
Responsabilità
1. Gli Stati membri provvedono affinché:
ogni esposizione medica sia effettuata sotto la responsabilità clinica di un medico specialista;
il medico specialista, lo specialista in fisica medica e le persone addette agli aspetti pratici delle procedure medico-radiologiche partecipino al processo di ottimizzazione;
il prescrivente e il medico specialista partecipino al processo di giustificazione delle esposizioni mediche individuali;
se possibile e prima che l'esposizione abbia luogo, il medico specialista o il prescrivente si accerti che il paziente o il suo rappresentante ricevano informazioni adeguate in merito ai benefici e ai rischi associati alla dose di radiazione dovuta all'esposizione medica. Analoghe informazioni oltre che direttive pertinenti sono fornite ad assistenti e accompagnatori.
2. Gli aspetti pratici delle procedure medico-radiologiche possono essere delegati dall'esercente o dal medico specialista, ad uno o più soggetti abilitati a operare a tale riguardo in un campo di specializzazione riconosciuto.

## Slide 12
Medico prescrivente
Responsabile dell’Impianto Radiologico: medico specialista in radiodiagnostica, radioterapia o medicina nucleare individuato dall’esercente
Medico specialista: medico chirurgo o odontoiatra che ha titolo per assumere la responsabilità clinica per le esposizioni mediche
Esperto in Fisica Medica: laureato in fisica con specializzazione in fisica sanitaria
TSRM
Infermiere
Non più definito
[…] persone addette agli aspetti pratici delle procedure medico-radiologiche

## Slide 13
Articolo 58
Procedure
Gli Stati membri provvedono affinché:
      a) per ciascun tipo di procedura medico-radiologica standard siano elaborati protocolli scritti per ciascuna apparecchiatura e per le pertinenti categorie di pazienti;
      b) l'informazione relativa all'esposizione del paziente faccia parte del referto della procedura medico-radiologica;
      c) vengano fornite ai prescriventi linee guida di riferimento riguardo alle metodiche per immagini a scopo medico, che tengano conto delle dosi di radiazioni;

## Slide 14
d) nelle pratiche medico-radiologiche sia opportunamente coinvolto uno specialista in fisica medica (MPE); il livello di intervento di tale specialista è proporzionale al rischio radiologico associato alla pratica. In particolare:
        i) nelle pratiche radioterapeutiche diverse dalle pratiche terapeutiche standardizzate di medicina nucleare deve essere strettamente coinvolto un MPE;
        ii) nelle pratiche terapeutiche standardizzate di medicina nucleare e nelle pratiche di radiodiagnostica e radiologia interventistica, comportanti alte dosi, come indicato all'art. 61, paragrafo 1, lettera c), deve essere coinvolto un MPE;
        iii) per altre pratiche medico-radiologiche non contemplate alle lettere i) e ii), deve essere coinvolto, ove opportuno, un MPE per consultazioni e pareri sui problemi connessi con la radioprotezione relativa alle esposizioni mediche;

## Slide 16
Articolo 60
Apparecchiature
Gli Stati membri provvedono affinché:
a) tutte le apparecchiature medico-radiologiche in uso siano tenute sotto stretta sorveglianza per quanto riguarda la radioprotezione;
b) un inventario aggiornato delle apparecchiature medico-radiologiche per ogni impianto medico-radiologico sia a disposizione dell'autorità competente;
c) l'esercente attui adeguati programmi di garanzia della qualità e valutazioni della dose o verifiche dell'attività somministrata; nonché
d) si effettuino prove di accettazione prima che l'attrezzatura sia utilizzata per la prima volta per scopi clinici e successivamente prove di funzionamento a intervalli regolari e dopo ogni intervento di manutenzione che possa compromettere le prestazioni.
2. Gli Stati membri assicurano che l'autorità competente provveda affinché l'esercente adotti le misure necessarie per migliorare le prestazioni inadeguate o insufficienti dell'attrezzatura medico-radiologica in uso. Essi adottano anche criteri specifici per l'accettabilità dell'attrezzatura.

## Slide 17
3. Gli Stati membri provvedono affinché:
sia vietato l'impiego della fluoroscopia senza dispositivi per controllare automaticamente il rateo di dose o senza un amplificatore di immagine;
le attrezzature usate per la radioterapia a fasci esterni con un'energia nominale del fascio superiore a 1 MeV siano munite di un dispositivo per verificare parametri chiave del trattamento. Le attrezzature installate prima del 06/02/2018 possono essere esonerate da tale requisito;
le attrezzature usate per la radiologia interventistica siano munite di un dispositivo che informi il medico specialista, nonché le persone addette agli aspetti pratici delle procedure, circa la quantità di radiazioni prodotte dall'attrezzatura nel corso della procedura. Le attrezzature installate prima del 06/02/2018 possono essere esonerate da tale requisito;
  .

## Slide 18
  le attrezzature usate per la radiologia interventistica e la tomografia computerizzata ed ogni nuova attrezzatura usata per scopi di pianificazione, di guida e di verifica siano munite di un dispositivo che informi il medico specialista, al termine della procedura, dei parametri pertinenti per la valutazione della dose per paziente;
  le attrezzature usate per la radiologia interventistica e la tomografia computerizzata abbiano la capacità di trasferire le informazioni richieste a norma della lettera d) nella registrazione dell'esame. Le attrezzature installate prima del 06/02/2018 possono essere esonerate da tale requisito;
  fatte salve le lettere c), d) ed e), le nuove attrezzature medico- diagnostiche che producono radiazioni ionizzanti siano munite di un dispositivo che informi il medico specialista dei parametri pertinenti per la valutazione della dose per paziente. Se del caso, le attrezzature offrono la possibilità di trasferire queste informazioni nella registrazione dell'esame

## Slide 19
Articolo 61
Pratiche speciali
Gli Stati membri provvedono affinché siano usate attrezzature medico-radiologiche, tecniche pratiche e attrezzature ausiliarie adeguate per le esposizioni mediche:
di bambini;
b) nel quadro di programmi di screening sanitario;
c) comportanti alte dosi per il paziente, come può avvenire per la radiologia interventistica, la medicina nucleare, la tomografia computerizzata o la radioterapia.
È prestata particolare attenzione ai programmi di garanzia della qualità e alla valutazione della dose o alla verifica dell'attività somministrata per tali pratiche.

## Slide 20
Articolo 62
Protezione particolare durante gravidanza ed allattamento
  Gli Stati membri provvedono affinché il prescrivente o il medico specialista, a seconda dei casi, si informino, come specificato dagli Stati membri, se la paziente soggetta ad esposizione medica è in stato di gravidanza o allatta, a meno che ciò possa essere escluso o non abbia rilievo per la procedura.
  Qualora la gravidanza non possa essere esclusa e a seconda del tipo di procedura medico-radiologica, soprattutto se sono interessate le regioni addominali e pelviche, è rivolta particolare attenzione alla giustificazione, in particolare all'urgenza, e all'ottimizzazione, tenendo conto sia della persona in stato di gravidanza che del nascituro.
  Gli Stati membri prendono misure per rendere maggiormente consapevoli le persone contemplate dal presente articolo, attraverso misure quali l'affissione di avvisi pubblici in luoghi appropriati.

## Slide 21
Articolo 63
Esposizioni accidentali e involontarie
      Gli Stati membri provvedono affinché:
      a) siano adottate tutte le misure ragionevoli per ridurre al minimo la probabilità e l'entità delle esposizioni accidentali o involontarie delle persone soggette a esposizione medica;
      b) per pratiche radioterapeutiche, il programma di garanzia della qualità comprenda uno studio del rischio di esposizioni accidentali o involontarie;
      c) l'esercente attui, per tutte le esposizioni mediche, un sistema appropriato per la tenuta di registri e l'analisi di eventi implicanti o potenzialmente implicanti esposizioni accidentali o involontarie, commisurato al rischio radiologico associato alla pratica;

## Slide 22
d) siano presi provvedimenti per informare il prescrivente e il medico specialista nonché il paziente o il suo rappresentante in merito alle esposizioni involontarie o accidentali clinicamente significative e ai risultati dell'analisi;
i) l'esercente comunichi il più presto possibile all'autorità competente il verificarsi di eventi significativi definiti dall'autorità competente;
ii) i risultati di indagini e le misure correttive adottate per evitare tali evenienze siano comunicati all'autorità competente;
f) siano posti in essere meccanismi per divulgazione tempestiva di informazioni sulla radioprotezione in caso di esposizione medica, riguardanti lezioni tratte da eventi significativi.

## Slide 23
Articolo 82
Esperto in materia di protezione contro le radiazioni
RPE (Radiation Protection Expert)
Gli Stati membri provvedono affinché l'esperto in materia di protezione contro le radiazioni fornisca all'esercente una consulenza competente in merito ad aspetti riguardanti la conformità alle disposizioni giuridiche applicabili, per quanto concerne l'esposizione professionale e l'esposizione della popolazione
Se previsto dalla legislazione nazionale, l'esperto in radioprotezione può essere incaricato della radioprotezione dei lavoratori e degli individui della popolazione.
L'esperto in materia di protezione contro le radiazioni opera, se del caso, in collegamento con lo specialista in fisica medica.

## Slide 24
Articolo 83
Specialista in fisica medica
MPE (Medical Physics Expert)
Gli Stati membri richiedono allo specialista in fisica medica di intervenire o fornire consulenza specialistica, in funzione delle esigenze, su questioni riguardanti la fisica delle radiazioni per attuare le prescrizioni di cui al Capo VII della presente direttiva.
Gli Stati membri provvedono affinché lo specialista in fisica medica, a seconda della pratica radiologica, sia responsabile della dosimetria, incluse le misurazioni fisiche per la valutazione della dose somministrata al paziente e ad altre persone soggette all'esposizione medica, fornisca pareri sulle attrezzature medico-radiologiche
Lo specialista in fisica medica opera, se del caso, in collegamento con l'esperto in materia di protezione contro le radiazioni.

## Slide 26
Tuttavia al momento in Italia:
Il diploma di Specializzazione in Fisica Medica non abilita alla professione di Esperto Qualificato
Non tutti i Fisici Medici hanno il titolo di Esperto Qualificato
Il titolo di Esperto Qualificato non è richiesto in un concorso pubblico per Fisico Medico
La nomina dell’Esperto Qualificato da parte del Datore di Lavoro è un incarico di tipo fiduciario ad personam e deve essere accettato dal nominato

## Slide 27
Contributo delle diverse fonti di esposizione alla dose totale per individuo per la popolazione americana nel 2006 – Fonte NCRP 160

## Slide 30
Il contributo alla dose collettiva dipende molto dal tipo di esame radiologico
Le procedure angiografiche/interventistiche costituiscono il 2 % degli esami radiologici ma contribuiscono per il 20 % alla dose collettiva
Gli esami di tomografia computerizzata costituiscono il 7 % degli esami radiologici ma contribuiscono per il 56 % alla dose collettiva
Gli esami di radiologia odontoiatrica costituiscono il 36 % degli esami radiologici ma contribuiscono solo per lo 0.2 % alla dose collettiva

## Slide 32
Without any other specification relative to art.58 point b, its implementation in European Member States could lead to choice among different types of information:
Patient exposure: a pure physical quantity related to X-ray tube output and thus, a machine parameter;
How much is it raining?
Absorbed dose: a physical quantity, requiring a professional evaluation from a MPE starting from machine parameters;
How much did you get wet?
Effective dose: a radiological protection quantity providing a single number proportional to the radiobiological detriment
What are the chances of getting a cold due to getting wet?
Relative radiological risk index: expressed as an average effective dose range, but identified using symbols

## Slide 33
Relative Radiation Level | Adult Effective Dose Estimate Range (mSv) | Example Examination
⃝ | 0 | Ultrasound; MRI
 | < 0.1 | Limbs and chest radiography
 | 0.1 - 1 | Pelvis radiography and mammography
 | 1 -10 | Abdomen CT and Nuclear Medicine bone scan
 | 10 - 30 | Abdomen CT with or without contrast and whole body PET
 | 30 - 100 | Total body CT with contrast; Stent or shunt placement and interventionl radiology procedures
Table 1 Relative Radiation Level designations for each radiological examinations as classified by American College of Radiology (ACR)

## Slide 35
Actually, the requirement to provide a patient exposure data, has increased the spread of systems and software able to collect and store these data:
Radiation Dose Index Monitoring systems (RDIM).
Any diagnostic modality can provide exposure data in different way:
dose screen image : a report produced by the device, containing exposure parameters (kV, mAs, …) and a dosimetric index (CTDI, DLP, DAP,…);
image header DICOM : the file associated with image, containing metadata related to exposition (for example in a CT series it collects a cumulative dose information).
Modality Performed Procedure Step (MPPS) : a notification message sent to a DICOM server in order to trace the procedure’s status.
Radiation Dose Structured Report (RDSR) the document-like report able to collect both dosimetric and non dosimetric (geometry, patient name, patient ID,…) data for each exposure event.

## Slide 36
Pubblicato: giugno 2017

## Slide 37
Pubblicato: novembre 2018

## Slide 40
Affidabilità del dato dosimetrico
Quando il dato prodotto dall’apparecchiature radiologica viene archiviato, è fondamentale conoscere il margine di errore associato al suo valore, come certificato dal produttore. Dal momento in cui è possibile stabilire confronti tra la stessa procedura eseguita in diverse strutture, è necessario avere la certezza di confrontare dati fra loro omogenei.
La necessità di verifica dell’affidabilità del dato dosimetrico prodotto non si esaurisce con la trasmissione dello stesso al sistema di archiviazione (PACS, RIS, Sistema di registrazione della dose o Dose Monitoring System ..).
Infatti tale dato può subire una manipolazione anche nella successiva fase di trasmissione verso altri sistemi informativi.
Responsabilità del dato dosimetrico
La verifica dell’affidabilità del dato è compito dello specialista in fisica medica che, grazie alla conoscenza del workflow relativo al trattamento dei parametri di esposizione e dei dati dosimetrici, può contribuire ad individuare e definire i test più appropriati per la verifica della congruenza e della consistenza dei dati inviati e registrati dal sistema di archiviazione.

## Slide 41
Descrizione dei sistemi di monitoraggio del dato dosimetrico
I sistemi di monitoraggio del dato dosimetrico attualmente disponibili possono essere integrati con i sistemi informativi di Radiologia (RIS-PACS).
I dati dosimetrici per le singole procedure radiologiche possono venire raccolti utilizzando vari metodi che dipendono sostanzialmente dall’architettura dei sistemi informativi e dalle caratteristiche delle apparecchiature radiologiche.
La metodologia più avanzata e suggerita dagli standard prevede la generazione da parte delle apparecchiature di report dosimetrici strutturati (RDSR) per ogni procedura radiologica.
Tali oggetti DICOM sono archiviati da parte delle diverse modalità nel PACS insieme alle immagini relative all’esame.

## Slide 42
Scelta dei parametri dosimetrici dei sistemi di “registrazione della dose”
I dati di esposizione forniti dalle apparecchiature radiologiche differiscono in funzione della metodica d’esame e i dati dosimetrici possono essere trasmessi e raccolti attraverso strumenti informatici diversi.
Allo stato dell’arte non esiste ancora uno standard sui dati dosimetrici da registrare per le diverse metodiche di esame.
Si è ritenuto di definire una gradualità, per ogni metodica radiologica, legata al tipo di informazioni dosimetriche da registrare.
Si possono considerare 3 livelli:
I: minimo
II: standard
III: ottimale
Si ritiene che il livello minimo consenta di effettuare azioni di controllo e il calcolo degli indicatori dosimetri utili alla verifica del rispetto dei LDR.
I livelli standard e ottimale consentono valutazioni più accurate fino alle valutazioni dosimetriche agli organi e al paziente.

## Slide 43
Il recepimento della Direttiva 59/2013 è una grande opportunità per incrementare non solo la sicurezza dei pazienti, ma anche la qualità del lavoro del personale medico, fisico e tecnico coinvolto nelle pratiche mediche che comportano esposizioni a radiazioni.
In Italia il tema è già stato affrontato col D. Lgs. 187/2000, ma la nuova norma comporterà novità notevoli come l’obbligo di registrazione del valore di esposizione a radiazioni per ogni esame radiologico e di inserire tale informazione nel referto, un nuovo approccio allo screening, sia nelle esposizioni dei lavoratori e della popolazione come per esempio, nuovi limiti di dose sul cristallino, nonché nuovi profili di responsabilità sull’ottimizzazione e sulla formazione.
Ciò si tradurrà in benefici concreti: con l’obbligo di registrazione dei dati e dell’informazione al paziente, si andrà verso una maggiore appro-priatezza diagnostica, riducendo gli esami radiologici non necessari.
La migliore gestione delle informazioni, inoltre, porterà a una maggiore condivisione di informazioni tra gli attori coinvolti e a protocolli più omogenei, condivisi e standardizzati che consentiranno una progressiva riduzione della dose radianti ai pazienti.
Michele Stasi, presidente Associazione italiana di fisica medica (Aifm).

## Slide 44
GRAZIE PER L’ATTENZIONE